Załącznik nr 1


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udrożnienia przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1. Roboty drogowe rozbiórkowe:

	a). Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm

b). Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)

c). Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie

d). Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie

e). Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

	2. Roboty ziemne:

a). Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

b). Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

c). Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi·150-500·mm

d). Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV

3. Roboty montażowe:

a). Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

b). Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn·600·mm

4. Roboty drogowe odtworzeniowe:

a). Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV

b). Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

c). Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

d). Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta (w-wa wiążąca)

e). Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta (w-wa ścieralna)

f). Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III

g). Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm, grunt rodzimy, III kategorii
5. Inne roboty montażowe:

a). Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton B·15

b). Izolacje typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnych, poziome i pionowe powierzchni betonowych (IZOLACJE PRZEPUSTÓW Z FOLII ORAZ PAPY)

c). Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, grubości 4·cm

d). Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm grubości

	


UWAGI:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych, jak również do zmiany w ilości i asortymencie (zamiennie) wymienionym w formularzu cenowym. 

2. Wykonawca opracuje na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót i uzgodni z właściwymi organami.

3. Roboty objęte zamówieniem są realizowane w trybie awaryjnym - max czas do rozpoczęcia realizacji zlecenia - 3 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia telefonicznego.

4. W przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych w formularzu cenowym, Wykonawca rozliczy je stosując stawki podane w załączniku nr 3b (Wykaz stawek                            i narzutów).
