Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie chodników na terenie gminy Zielona Góra – etap II
A. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1175F w m. Sucha 
– kontynuacja 

1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej                   nr 1175F w m. Sucha na odcinku koło kościoła – zgodnie z dokumentacją techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
2. Charakterystyka drogi: odcinek planowanej inwestycji znajduje się w terenie zabudowanym. Droga powiatowa posiada nawierzchnię brukową.

3. Opis projektowanych rozwiązań:

    Długość chodnika – około 37 mb (ze zjazdami)

    Szerokość chodnika – 2,0 m

a) rozebranie istn. krawężników, obrzeży i naw. chodnika

b) korytowanie na głębokość do 10 cm (pod chodnik)

c) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika

d) warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5 cm

e) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe

f) obrzeża betonowe na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

g) krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15 x 30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa

h) chodnik z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa kostka szara

i) wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi

B. „Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1053F w m. Kiełpin                    – kontynuacja
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej             nr 1053F w m. Kiełpin. II etap objęty prowadzony postępowaniem obejmuje wykonanie prac polegających na wybudowaniu zjazdu na odcinku 6,4 mb o powierzchni 8,96 m2. 

Budowany odcinek polepszy stan nawierzchni ciągu pieszego w m. Kiełpin na odcinku od krzyża w stronę świetlicy – biblioteki.

2. Charakterystyka drogi: odcinek planowanej inwestycji znajduje się w terenie zabudowanym. Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną z wydzielonym jednostronnie chodnikiem w złym stanie technicznym (popękane płytki chodnikowe, liczne nierówności).

3. Opis projektowanych rozwiązań:

    Długość chodnika – zjazdu  około 6,4 mb 

    Szerokość na zjeździe – 1,4 m     

a) rozebranie krawężników betonowych i kamiennych

b) rozebranie obrzeży betonowych

c) rozebranie podbudowy betonowej na zjeździe

d) korytowanie na głębokość do 20 cm (pod zjazdy)

e) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika

f) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe

g) wykonanie podbudowy betonowej warstwa po zagęszczeniu 15cm (pod zjazdami)

h) krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe najazdowe 15 x 22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa (na zjazdach)

i) naw. zjazdów z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa kostka kolorowa

j) wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi

