Załącznik nr 1


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1029F w m. Czarna, 
gm. Zabór
1.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1029F w m. Czarna, Gm. Zabór
2. OPIS

A/ chodnik

Chodnik na szerokości od  krawężnika  do  obrzeża   - szer. do 1,50 m.

· powierzchnia chodnika   = 188,92 m2
Nawierzchnia chodników
·   6 cm   -  warstwa ścieralna z kostki betonowej POLBRUK - kolor szary 

·   5  cm   -  podsypka  z piasku średnio- lub drobnoziarnistego

B/ zjazdy 
· powierzchnia zjazdów  =  45,35 m2 
nawierzchnia  zjazdów 
·    8 cm   -  warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej  – kolor szary 

·   5  cm   -  podsypka  z piasku średnio- lub drobnoziarnistego

· 10 cm   -  podbudowa z betonu B10 grubości 15,0 cm 

· C/  krawężnik i obrzeże

· Ułożenie  krawężnika betonowego  wzdłuż jezdni 

  na długości 145,00 mb

· krawężnik  15/30 – 123,24 mb

· krawężnik 15/22  -   60,44  mb                                                     
krawężnik betonowy 15/30 i 15/22  na podsypce cementowo-piaskowej  1 : 4 grubości 5,0 cm  oraz na ławie betonowej z oporem z betonu  B-10

· długość obrzeża betonowego  = 118,71 mb

   obrzeża betonowe 6/20 należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 5,0 cm 

    D/ ściek przykrawężnikowy 

Powierzchnia ścieku  na podsypce cementowo  -  piaskowej 3 cm = 80,08 m2
- kostka kamienne 15x 17 cm                                 -  17 cm

- górna warstwa podbudowy z betonu B-15         -  15 cm

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0-63,5      -  15 cm

