Załącznik nr 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3803F  ul. Piaskowa w Sulechowie
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje remont chodnika drogi powiatowej nr 3803 F ul. Piaskowa w Sulechowie. Długość około 183 mb 
Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm jest pofalowana z nierównościami poprzecznymi i podłużnymi, posiada wiele ubytków, brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody z chodnika oraz stwarza zagrożenie ruchu pieszych.
2. Charakterystyka drogi:
a) odcinek remontowanego chodnika znajduje się w terenie zabudowanym

b) szerokość remontowanego chodnika wynosi od 2,30 do 2,70m 
3. Opis projektowanych rozwiązań:

a) rozebranie nawierzchni chodnika, obrzeży i krawężników 
b) korytowanie pod elementy konstrukcyjne chodnika
c) profilowanie i zagęszczenie podłoża

d) wykonanie podbudowy bet. gr 15 cm z bet. B-15 pod zjazdy
e) ułożenie krawężników bet.15x30cm na ławie bet. z oporem

f) ułożenie obrzeży trawnikowych 

g) ułożenie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm  (kostka szara)

h) ułożenie naw. zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kostka kolorowa)
PAGE  
1

