Załącznik nr 1a
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(wymagania Zamawiającego do realizacji wyszczególnionych w kosztorysie inwestorskim zadań)
Ad.1. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, szerokość i głębokość dołów 0,3m. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu oraz zakup materiału.

Ad.2. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, szerokość dołów 1,0m a głębokość dołów 0,7m. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu oraz zakup materiału.

Ad.3. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów do połowy głębokości na skarpach w gruncie kat. III, szerokość i głębokość dołów 0,5m. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu oraz zakup materiału.

Ad.4. Sadzenie krzewów żywopłotowych z zaprawą rowów całkowitą w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu oraz zakupu materiału.
Ad.5. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 10 do 15 cm wskazanych przez Zamawiającego, odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia i konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu). 

Ad.6. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 16 do 25 cm wskazanych przez Zamawiającego, odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia i konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu). 

Ad.7. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 26 do 35 cm wskazanych przez Zamawiającego, odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia i konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu). 

Ad.8. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 36 do 45 cm wskazanych przez Zamawiającego, odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia i konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu). 

Ad.9. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 46 do 55 cm wskazanych przez Zamawiającego, odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia i konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu).

Ad.10. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 56 do 65 cm wskazanych przez Zamawiającego, odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia i konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu).

Ad.11. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 66 do 75 cm wskazanych przez Zamawiającego, odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia i konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu).

Ad.12. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 76 do 100 cm wskazanych przez Zamawiającego, odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia i konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu).
Ad.13. Odmładzanie drzew starszych do wysokości 8m: prześwietlenie koron drzew wskazanych przez Zamawiającego z zabezpieczeniem ran, ścięcie piłą mechaniczną konarów i gałęzi (formowanie korony poprzez usunięcie posuszu oraz pędów krzyżujących i stwarzających zagrożenie), pocięcie odciętych konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu). 

Ad.14. Odmładzanie drzew starszych od 8 do 14m: prześwietlenie koron drzew wskazanych przez Zamawiającego z zabezpieczeniem ran, ścięcie piłą mechaniczną konarów i gałęzi (formowanie korony poprzez usunięcie posuszu oraz pędów krzyżujących i stwarzających zagrożenie), pocięcie odciętych konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu). 

Ad.15. Odmładzanie drzew starszych powyżej 14m: prześwietlenie koron drzew wskazanych przez Zamawiającego z zabezpieczeniem ran, ścięcie piłą mechaniczną konarów i gałęzi (formowanie korony poprzez usunięcie posuszu oraz pędów krzyżujących i stwarzających zagrożenie), pocięcie odciętych konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu).

Ad.16. Ogławianie koron drzew o wysokości powyżej 14 m: zakres prac obejmuje znaczne zmniejszenie masy korony drzewa poprzez ścięcie konarów i gałęzi w sposób umożliwiający odtworzenie korony, pocięcie odciętych konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu).

Ad.17. Frezowanie pni o średnicy od 31cm do 65cm na głębokość, co najmniej 20cm od poziomu gruntu, zasypanie dołu ziemią. Cena obejmuje koszt robocizny oraz prace sprzętu.

Ad.18. Frezowanie pni o średnicy od 66cm do 80cm na głębokość, co najmniej 20cm od poziomu gruntu, zasypanie dołu ziemią. Cena obejmuje koszt robocizny oraz prace sprzętu.

Ad.19. Frezowanie pni o średnicy powyżej 80cm na głębokość, co najmniej 20cm od poziomu gruntu, zasypanie dołu ziemią. Cena obejmuje koszt robocizny oraz prace sprzętu.

