Załącznik nr 1a
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Bieżące utrzymanie nawierzchni i chodników z kostki brukowej betonowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

1.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Cząstkowe remonty chodników oraz remonty dróg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na terenie powiatu zielonogórskiego.
2. OPIS

A/ chodnik i  nawierzchnia

ułożenie lub przestawienie chodnika nawet do 1m 2 wg potrzeb        

 Nawierzchnia chodników

-  8 cm   -  warstwa ścieralna z kostki betonowej POLBRUK  nawet do 1m 2 wg potrzeb        
-  6 cm   -  warstwa ścieralna z kostki betonowej POLBRUK  nawet do 1m 2 wg potrzeb        
-  5  cm   -  podsypka  z piasku średnio- lub drobnoziarnistego nawet do 1m 2 wg potrzeb        
      Nawierzchnia jezdni
       - przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 
            kostka rzędowa  nawet do 1m 2 wg potrzeb        
B/  krawężnik i obrzeże

· Ułożenie lub przestawienie krawężnika betonowego, kamiennego lub obrzeża betonowego nawet do 1mb wg potrzeb        
Uwagi :

       - do remontu cząstkowego należy przystąpić w czasie nie dłuższym jak 24 godz. 

             od przyjęcia zlecenia     

       -    zakres każdorazowych zleceń będzie obejmować naprawę nawierzchni o różnej  

             powierzchni  nawet do 1 m2 w jednym miejscu

       -    dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamiennie) w wyszczególnionym w  

            formularzu cenowym w zależności od potrzeb

       -     wykonawca opracuje na koszt własny dokumentację tymczasowej organizacji ruchu  

            na czas trwania  robót i uzgodni z właściwymi organami.

