Załącznik 1b
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1053F w m. Kiełpin
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1053F w m. Kiełpin na odcinku 71 mb
Remontowany odcinek polepszy stan nawierzchni ciągu pieszego w m. Kiełpin na odcinku od krzyża w stronę świetlicy – biblioteki.
2. Charakterystyka drogi:
a) odcinek planowanej inwestycji znajduje się w terenie zabudowanym. Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną z wydzielonym jednostronnie chodnikiem w złym stanie technicznym (popękane płytki chodnikowe, liczne nierówności)..
3. Opis projektowanych rozwiązań:

    Długość chodnika – około 71 mb (ze zjazdami)

    Szerokość chodnika – 1,2 m
a) rozebranie krawężników betonowych i kamiennych

b) rozebranie obrzeży betonowych

c) rozebranie odcinka istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35x5

d) rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach
e) korytowanie na głębokość do 10 cm (pod chodnik)
f) korytowanie na głębokość do 20 cm (pod zjazdy)
g) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika
h) warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5 cm
i) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
j) wykonanie podbudowy betonowej warstwa po zagęszczeniu 15cm (pod zjazdami)
k) obrzeża betonowe na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
l) krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe najazdowe 15 x 22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa (na zjazdach)
m) krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15 x 30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa
n) chodnik z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa kostka szara
o) naw. zjazdów z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa kostka kolorowa
p) wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi
q) wywóz gruntu samochodami skrzyniowymi

