Załącznik nr 1b
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący: Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej 3802F Al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od szpitala rehabilitacyjnego do 
ul. 31-go Stycznia)
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje remont chodnika drogi powiatowej nr 3802 F al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od szpitala rehabilitacyjnego do ul. 31-go Stycznia) Długość około 230 mb 

Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm jest pofalowana z nierównościami poprzecznymi i podłużnymi, posiada wiele ubytków, brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody z chodnika oraz stwarza zagrożenie ruchu pieszych.

2. Charakterystyka obecna chodnika:

a) odcinek remontowanego chodnika znajduje się w terenie zabudowanym

b) szerokość chodnika wynosi od 3,0 do 4,0 m 

3. Opis projektowanych rozwiązań:

a) rozebranie nawierzchni chodnika, obrzeży i krawężników

b) korytowanie pod elementy konstrukcyjne chodnika (krawężniki, zjazdy) 

c) wykonanie podbudowy bet. gr 15 cm z bet. B-15 pod zjazdy

d) ułożenie krawężników bet.15x30cm na ławie bet. z oporem

e) ułożenie obrzeży trawnikowych 

f) ułożenie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm  (kostka szara)

g) ułożenie naw. zjazdów z kostki kamiennej grubości 16 cm 

h) wykonanie pasa zieleni szer. 1,5m

i) szerokość remontowanego chodnika wynosić będzie od 2,5 do 3,7 m 

„Remont chodników w m. Sulechów (etap II)  na zadanie:
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3804F – ul. Sportowa w m. Sulechów oraz remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3802F – ul. Niepodległości w m. Sulechów (odcinek od szpitala rehabilitacyjnego do ul. 31-go Stycznia)”


