Załącznik 1c

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie  Budowa chodnika oraz zjazdów (km 0+150 do km 0+238) w m. Jeleniów          w ciągu drogi powiatowej nr 1050F
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1050F w m. Jeleniów na odcinku 90 mb 
2. Charakterystyka drogi:
a) odcinek planowanej inwestycji znajduje się w terenie zabudowanym. Droga powiatowa posiada naw. bitumiczną bez wydzielonych chodników
3. Opis projektowanych rozwiązań:

    Długość chodnika – około 90 mb (ze zjazdami)

    Szerokość chodnika – 1,5m
a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

b) Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm

c) Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km grunt kat. I-IV (Odwóz humus, gruntu z koryta starej podbudowy)

d) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

e) Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm kolorowej - o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (zeszyt 8/9/94)

f) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

g) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową

h) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - adapt. na 10cm

i) Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

j) Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III

k) Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm

l) Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1 cm humusu (RAZEM 5+5*1= 10cm)

m) Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 2x8=16cm

n) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm

o) Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III-IV

p) Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu  śr.20cm

q) Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii I-IV. Odkopanie kabli telekomunikacyjnych na zjazdach.
r) Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A80 PS 
s) Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II - pozyskać z kopalni.

