Załącznik 1c

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3802F  Al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od szpitala rehabilitacyjnego do ul. 31-go Stycznia) – odcinek III roboty uzupełniające
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje remont chodnika drogi powiatowej nr 3802 F Al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od szpitala rehabilitacyjnego do ul. 31-go Stycznia) Długość około 230 mb 
Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm jest pofalowana z nierównościami poprzecznymi i podłużnymi, posiada wiele ubytków, brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody z chodnika oraz stwarza zagrożenie ruchu pieszych.
2. Charakterystyka drogi:
a) odcinek remontowanego chodnika znajduje się w terenie zabudowanym

b) szerokość remontowanego chodnika wynosi od 4,0 do 3,0 m 
3. Opis projektowanych rozwiązań:

a) rozebranie nawierzchni chodnika, obrzeży i krawężników

b) korytowanie pod elementy konstrukcyjne chodnika (krawężniki, zjazdy) 
c) wykonanie podbudowy bet. gr 15 cm z bet. B-15 pod zjazdy
d) ułożenie krawężników bet.15x30cm na ławie bet. z oporem

e) ułożenie obrzeży trawnikowych 

f) ułożenie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm  (kostka szara)

g) ułożenie naw. zjazdów z kostki kamiennej grubości 16 cm 
h) wykonanie pasa zieleni szer. 1,5m
PAGE  
1

