Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
	Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin, zalanie roztworem asfaltowym lub kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10·cm2
	Transport materiałów.

Przycięcie materiałów na wymiar.

Podgrzanie lepiku.

Powlekanie dwukrotnie lepikiem.

Umocowanie desek lub pasów z płyt pilśniowych.

Zalanie roztworem asfaltowym lub wypełnienie kitem asfaltowym fug dylatacyjnych

	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.

Wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładunkiem na wysypiska.  

	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym
	Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.



	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie, bez zbrojenia
	Wmontowanie rurek stalowych w pęknięciach konstrukcji.

Wypłukanie wodą pod ciśnieniem wykruszonego betonu.

Wtryśnięcie w szczeliny  zaprawy cementowej i zatarcie na gładko.

Wbicie stalowych trzpieni i założenie siatki stalowej.

Przygotowanie zaprawy oraz zatarcie na gładko zewnętrznej powierzchni. 

	Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości
	Czyszczenie konstrukcji ręcznie szczotkami stalowymi lub strumieniowo – ścierne 

	Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba olejna do gruntowania
	Nakładanie materiałów malarskich ręcznie pędzlami lub natryskiem pneumatycznym.



	Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 2 warstwy, farba nawierzchniowa
	Nakładanie materiałów malarskich ręcznie pędzlami lub natryskiem pneumatycznym.

	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm
	Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze.

Zwilżenie podbudowy  wodą przy wyrównywaniu betonem.

Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej.

Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy  wyrównywaniu warstwą tłucznia.

Zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie.

Pielęgnacja przez posypanie piskiem i polewanie wodą.                                              

	Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), układane na zaprawie cementowej, z kamienia łupanego
	Przygotowanie kamienia.

Ułożenie kamienia.

Wypełnienie spoin, pionowanie, poziomowanie 
i wyprowadzenie krawędzi.

	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe
	Ułożenie elementów na wyrównanym podłożu lub na uprzednio wykonanej podsypce.

Dopasowanie płyt sąsiednich, wypoziomowanie.

	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji poddolnej i naściennej, materiał do 4·6 mm, elektrody zasadowe
	Sprawdzenie i oczyszczenie krawędzi do spawania

Układanie kolejnych ściegów spoiny z usuwaniem żużla.

Oględziny wykonanej spoiny i odbicie cechy spawacza.

	Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m
	Wykopanie dołów.

Ustawienie słupków w dołach.

Montaż taśm profilowych i innych, i  innych elementów wraz z regulacją.

Zasypanie dołów gruzem lub ziemią wraz z ubiciem.

	Wykonanie rusztowań podwieszonych.

Rozebranie rusztowań podwieszonych.
	Zawieszenie wieszaków na konstrukcji mostu.

Zamocowanie na wieszakach belek pomostowych.

Ułożenie pomostu z desek lub bali.

Wykonanie poręczy ochronnych.

Dokonanie obciążenia próbnego.

Wykonanie kobyłek.

Ułożenie pomostu z desek.

Przestawienie rusztowania na kolejne stanowisko robocze.

Rozebranie rusztowania z oczyszczanie elementów z posegregowaniem i odnoszeniem na wskazane miejsce. 

	Rusztowania stalowe składane, montaż jarzm składanych z elementów kratowych, drewno okrągłe płazowane
	Ułożenie legarów z drewna lub profili stalowych pod rusztowania.

Ustawienie elementów w ustalonej kolejności i skręcenie na śruby.

Założenie, stężenie i zamocowanie dźwigarów stalowych.

Demontaż konstrukcji z oczyszczaniem elementów, posegregowaniem i odnoszeniem na wskazane miejsce.

	Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka
	Dostarczenie gotowych elementów poręczy i barier.

Włożenie słupków w przygotowane otwory w belce podporęczowej, zaklinowanie i regulacja poręczy.

Łączenie elementów w całość spoinami szczepnymi i spawanie ostateczne.

Zabetonowanie słupków poręczy w otworach.

Skręcenie i regulacja elementów barier.

Jednokrotne malowanie poręczy z dwukrotnym gruntowaniem.

Demontaż poręczy i barier z  odwiezieniem elementów na miejsce składania. 

	Wymiana pojedynczych kleszczy lub oczepów w podporach drewnianych, nad lądem, kleszcze, przekrój do 250·cm2
	Zdjęcie uszkodzonego elementu wraz ze zdjęciem ewentualnych okuć wiążących oraz śrub.

Opuszczenie rozebranego elementu na ziemię lub wodę posegregowanie materiału uzyskanego z rozbiórki i odwiezienie na wskazane miejsce wraz z ułożeniem w stosy.

Wykonanie nowego elementu przez ociosanie do potrzebnych wymiarów, wykonanie niezbędnych wcięć, gniazd, czopów, zacisków lub wrębów.

Zaimpregnowanie miejsc połączenia wbudowanego elementu z konstrukcją istniejącą.

Doniesienie i wbudowanie nowego elementu. 

	Montaż barier mostowych sztywnych
	Wykopanie dołów.

Ustawienie słupków w dołach.

Montaż taśm profilowych i innych, i  innych elementów wraz z regulacją.

Zasypanie dołów gruzem lub ziemią wraz z ubiciem.

	Regulacja i konserwacja Łożysk do 0.5 t nad wodą
	Uniesienie jednego końca przęsła przy pomocy podnośników hydraulicznych.

Przesunięcie i ustawienie rolek łożysk w miejscach ustalonych wraz z zabezpieczeniem.

Opuszczenie przęsła na łożyska.

Oczyszczenie łożysk  z rdzy i zanieczyszczeń.

Grafitowanie powierzchni toczonych łożysk.

Miniowanie i dwukrotne malowanie pozostałych powierzchni łożysk.   

	Wymiana opierzenia, nad wodą, opierzenie przyczółków, izbic
	Oderwanie uszkodzonych elementów opierzenia oraz opuszczenie oderwanych elementów na ziemię lub wodę do łodzi.

Posegregowanie materiałów odzyskanych z rozbiórki, odwiezienie na wskazane miejsce i ułożenie w stosy.

Przygotowanie materiałów do złożenia nowych elementów wraz z przycięciem drewna i przygotowaniem blach.

Zaimpregnowanie czoła wciętego elementu oraz pali, do których ma być przybite opierzenie, oraz zaimpregnowanie opierzenia.

Założenie drewnianych  elementów opierzenia i przybicie gwoździami lub przybicie blachy.

	Groszkowanie powierzchni
	Wmontowanie rurek stalowych w pęknięciach konstrukcji.

Wypłukanie wodą podciśnieniem wykruszonego betonu.

Wstrzyknięcie  w szczeliny zaprawy cementowej i zatarcie na gładko.

Wbicie stalowych trzpieni i założenie siatki stalowej.

Przygotowanie zaprawy oraz zatarcie na gładko zewnętrznej powierzchni. 

	Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni betonowych i zbrojenia przeznaczonych do napraw, z rusztowań podwieszonych nad wodą
	 - suszenie piasku

- czyszczenie konstrukcji ręcznie szczotkami stalowymi lub strumieniowo – scierne

- nakładanie materiałów malarskich ręcznie pędzlami lub natryskiem pneumatycznym.

	Naprawa powierzchni betonowych ustroju nośnego mostu materiałami PCC wraz z zabezpieczeniem zbrojenia  gł. 5 cm
	 - reczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni betonowych zaprawa cementowo - polimerową

	Prostowanie poręczy stalowych wraz z wymianą elementów
	Następujące usterki wykonanych barier ochronnych stalowych wymagają napraw lub wymiany uszkodzonych elementów, gdy:

· słupek nie jest osadzony w sposób trwały w gruncie lub fundamencie względnie jest podwyższony, obniżony lub odchylony od pozycji pionowej (ustawić słupek w prawidłowym położeniu),

· brak jest słupka i ew. fundamentu, względnie słupek jest zgięty, skręcony lub złamany (ustawić nowy słupek),

· fragment prowadnicy jest odkształcony np. wygięty, skręcony lub pęknięty (wymienić kompletne elementy prowadnicy z uszkodzonymi przekładkami, wysięgnikami, pasem profilowym, śrubami, podkładkami, obejmami słupka itp.),

· brak jest elementów mocujących prowadnicę i słupki oraz elementów odblaskowych (uzupełnić elementy i łączniki mocujące elementy prowadnicy między sobą oraz ze słupkami, wysięgnikami, przekładkami itp. oraz brakujące elementy odblaskowe),

· elementy bariery są skorodowane (odrdzewić i pomalować lub wymienić),

	Ustroje niosące mostów drewnianych
	- przygotowanie belek głównych drewnianych i tężników

- ustawinie i zamocowanie belek drewnianych na podporach ze stężeniem oraz przykryciem papą izolacyjną

- sortowanie konstrukcji stalowej

- montaż dźwigarów stalowych z ustawieniem na łożyskach i zamocowaniem stężeń

- przygotowanie belek poprzecznych

- ułożenie , dopasowanie i przymocowanie belek do dźwigarów podłużnych oraz przykrycie papą izolacyjną

- demontaż dźwigarów głównych lub belek poprzecznych z posegregowaniem materiałów      i przemieszczeniem na plac przyobiektowy.

	Jezdnie mostów drewnianych
	- przygotowanie bali

- ułożenie jezdni z bali, przybicie gwoździami i obcięcie krawędzi na wymiar

- ułożenie jezdni z podkładów kolejowych staroużytecznych, przymocowanie klamrami ciesielskimi i obcięcie krawędzi na wymiar

- rozebranie jezdni z oczyszczeniem , posegregowaniem i odniesieniem materiału na wyznaczone miejsce

- dowiezienie masy asfaltowej do miejsca wbudowania

- rozścielenie masy asfaltowej warstwą grubości 5 cm z wyrównaniem do szablonu

- posypanie piaskiem i zatarcie nawierzchni

- zerwanie nawierzchni i usuniecie gruzu na wskazane miejsce

	Przygotowanie zbrojenia na budowie, ściany , skrzydełka, pręty fi do 14 mm
	- dostarczenie stali zbrojeniowej

- oczyszczenie stali z rdzy i błota

- prostowanie prętów

- pocięcie prętów na miarę wg. Rysunku

- wykonanie odgięć wg rysunku

- odniesienie pretów

- powiązani prętów w wiązki i przywiązanie tabliczek

	Montaż zbrojenia
	- transport pretów i strzemion

- ułożenie wkładek dystansowych

- ułożenie, wiązanie i pospawanie prętów zbrojenia

- sprawdzenie , regulacja zamontowanego zbrojenia

	Ułożenie betonu w elementach żelbetowych
	Betonowanie przy uzyciu żurawia:

- czyszczenie i polanie woda deskowania

- transport betonu żurawiem

- ułożenie i zagęszczenie mechaniczne betonu

- wyrównanie powierzchni

- pielęgnacja betonu

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie

- czyszczenie i polanie woda deskowania

- układanie betonu przy użyciu pompy na    samochodzie

- zagęszczenie mechaniczne  betonu

- pielegnacja betonu

	Rozbiórka konstrukcji żelbetowych mostu z utylizacją
	-doniesienie, ustawienie, rozebranie rusztowań przenośnych

- rozebranie konstrukcji żelbetowej

- przecięcie ręczne zbrojenia

- usunięcie gruzu i zbrojenia

	Rozebranie konstrukcji betonowych mostu z utylizacją
	doniesienie, ustawienie, rozebranie rusztowań przenośnych

- rozebranie konstrukcji betonowej

- usunięcie gruzu i zbrojenia

	Czyszczenie powierzchni betonowych przed robotami naprawczymi
	- przesianie piasku

-napełnienie piaskarni

- czyszczenie powierzchni

	Zabezpieczenie powierzchni betonowych dwukrotne farbami elastycznymi
	- przygotowani powierzchni

- szpachlowanie

- gruntowanie

-malowanie 

-fluatowanie

	Ułożenie nawierzchnio-izolacji z żywic poliuretanowych gr. 3 mm   
	- przygotowanie powierzchni

- naniesienie w-wy żywicy poliuretanowej


Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych 

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych
na terenie Powiatu Zielonogórskiego
oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Działając w imieniu

......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych
na terenie Powiatu Zielonogórskiego
oświadczam/my, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

Oświadczenie z § 3 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 4 (wzór)

UMOWA nr PZZD.273. … . 2016
zawarta dnia ………………….. roku w Górzykowie pomiędzy:

Powiatem Zielonogórskim – Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg, Górzykowo 1,                           66-100 Sulechów reprezentowanym przez:

………………………………..
przy kontrasygnacie …………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

mającym swoją siedzibę w …….………….……. przy ulicy ……………………….…… reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. W ramach przedmiotowej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pn.: „Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego”.
2. Zakres robót ujęty jest w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy) i opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do umowy). 

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisana umowy do dnia 30.11.2016 r.

2. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane w dwóch trybach:

a). tryb awaryjny - max czas do rozpoczęcia realizacji zlecenia - 3 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia telefonicznego;

b). tryb podstawowy - zamówienia wg potrzeb - czas przystąpienia do prac w ciągu 24 godzin od zgłoszenia pisemnego.

§ 3

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………………….

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3. Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane                           w specjalności ………………….. w osobie: …………………….……. posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o: 

 
Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
wydane przez …………………………………………………………………………………..

nr ………………………

ważne od ………………….. do…………………….

§ 4

1. W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ, specyfikacjach technicznych (załącznik nr 13 do SIWZ) oraz opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do umowy).

b) wykonania zakresu robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki i postanowieniami umowy.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych przy użyciu własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń,  

b) zapewnienie właściwej organizacji prac i organizacji terenu robót;

c) zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami oraz utrzymywanie terenu                 w należytym porządku;
d) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu;
e) uzgadnianie planowanych robót z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Zamawiającego;

f) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje) oraz dokumentacji fotograficznej (na płycie CD / DVD);

g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe                   w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową;

h) dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac, które nie są wyraźnie wymienione w zakresie obowiązków Wykonawcy lub opisie przedmiotu umowy, a których dostawa i wykonanie w sposób uzasadniony wynika z zakresu prac niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy;

i) zapewnienie przestrzegania przez swoich pracowników w trakcie wykonywania prac,                            o których mowa w § 1 umowy, przepisów bhp i ppoż.;

j) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców;

k) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń zniszczonych                         lub uszkodzonych w trakcie realizacji umowy;

3. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia określonych materiałów w terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakoś wykonanych robót nie spełniają wymagań określonych przepisami prawa.

4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

a) odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                                w budownictwie (art. 10 ustawy –  Prawo budowlane);

b) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości;

c) posiadać wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

d) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

e) być przeznaczone i przydatne do celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót;

f) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Koszty związane z realizacją określonych w ust. 1 - 4 obowiązków, w tym koszty odszkodowań za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich, ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Umowna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty brutto: ………………………  (słownie: …………………………………………………………………………………………).

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie stawek wyszczególnionych w formularzu cenowym, wykazie stawek i narzutów wraz z powykonawczym obmiarem robót i protokołem odbioru częściowego lub końcowego bez uwag co do przedmiotu odbioru. 
3. Na wymienioną kwotę wskazaną w ust. 1 składają się poszczególne elementy zamówienia  zawarte w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy), wykazie stawek i narzutów (załącznik nr 2 do umowy),  z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Ceny jednostkowe podane w ww. formularzu nie podlegają waloryzacji i są stałe w okresie trwania niniejszej umowy.
4. Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z SIWZ                    i oferty Wykonawcy, jak również niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.
5. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonywanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie kwoty wynikającej z realizacji poszczególnego zlecenia.

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego, sporządzony z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a w przypadku zakwestionowania prac jako wadliwych – protokół odbioru tych prac po usunięciu wad. 
8. Za roboty objęte formularzem cenowym, ale niewykonane z powodu uznania ich przez Zamawiającego za zbędne, wynagrodzenie nie przysługuje.

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie …. dni licząc od daty doręczenia                           wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności protokołem odbioru częściowego lub końcowego, bez uwag co do przedmiotu odbioru, kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, atestami (certyfikatami czy też deklaracjami zgodności) na użyte materiały oraz  dokumentacją fotograficzną obejmującą stan przed naprawą, w trakcie oraz po jej zakończeniu.

10. Faktura Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu:

a)
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

b)    zatwierdzonej do zapłaty kopii faktury podwykonawcy lub dalszego wykonawcy oraz cesji płatności (wierzytelności) na podwykonawcę, lub

c)
oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za usługi objęte fakturą Wykonawcy.

       Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

       (zapis stosuje się,  gdy przewiduje się podwykonawców)

11. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w razie:

a) niezłożenie faktury w sposób i terminie opisanym w ust. 7,

b) zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty wynagrodzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
o którym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwości wydłużenia terminu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia wykonawcy, która jest niezbędna do zaspokojenia zgłoszenia żądania.

12. Zapłata będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
13. W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru konta, koszty związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego pokryje Wykonawca.
14. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
16. Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
17. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 143c Prawo zamówień publicznych.
18. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz w/w w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag o których mowa w art. 143 ust. 4 w terminie wskazanym przez zamawiającego albo bezskutecznym upływie tego terminu, z zastrzeżeniem postanowień art. 143c ust. 5 pkt 1-3 ustawy pzp.
§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości prac i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych, jak również do zmiany w ilości i asortymencie (zamiennie) wymienionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§ 7

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień uzupełniających, których zakres nie przekracza 50% wartości zamówienia objętego ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych prac zleconych przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy zawartej stosownie do art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki.

2. Roboty uzupełniające zostaną wykonane z zachowaniem tych samych norm, standardów                         i parametrów jak zamówienie podstawowe.

§ 8

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców wskazanych                         w złożonej ofercie, po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych przez Podwykonawcę                          - w części wskazanej  przez Wykonawcę w złożonej ofercie - nastąpić może tylko i wyłącznie na  zasadach i warunkach  określonych w art. 647 1 KC oraz w trybie niżej określonym. 

3. Wykonawca wykazujący w ofercie zamiar wykonywania części zamówienia w zakresie robót budowlanych z udziałem Podwykonawców zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z wykazanym w ofercie Podwykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy                              z Zamawiającym.

4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy)                              i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonej.

5. Wykonawca nie ma prawa do posługiwania się podwykonawcami przy realizowaniu tych części zamówienia, co do których Wykonawca nie zastrzegł w swojej ofercie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
6. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.:
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy,

b) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,

c) termin wykonywania robót powierzonych podwykonawcy,

d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

f) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy                         o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia może zgłosić pisemne zastrzeżenia  do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw, której przedmiotem są roboty budowlane.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo o której mowa               w ust. 7 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w pkt. 8, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.
12. Zapisy o których mowa w ust. 6, oraz ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                            o podwykonawstwo.
13. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.
14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcą (-cami) określonymi w ofercie przetargowej, Wykonawca odpowiada w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (-ców) jak za działania i zaniechania własne.
15. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego                        o zakończeniu robót.

2. Zamawiający w terminie do 7 dni od zgłoszenia telefonicznego dokona odbioru.

3.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                                  z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz uprawniony jest do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 10

Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru.

§ 11

1. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.
Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a)
Zmiana terminu realizacji zadania: 

· zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

· warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze                             z wyładowaniami atmosferycznymi, zalegający śnieg, lód itd.;
b) Zmiany osobowe:

· zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
· zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych.
c) Pozostałe zmiany: 

· w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy);

· zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

· w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy  z tego tytułu. 

· przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

· zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357(1) KC;

· rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

· zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy wynagrodzenia kosztorysowego);

· zmiana nazwy zadania.

§ 12

1.  Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,1% określonej w § 5 ust. 1 kwoty wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki                w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 0,1% określonej w § 5 ust. 1 kwoty wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany ,

c) 0,1% określonej w § 5 ust. 1 kwoty wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 1% określonej w § 5 ust. 1 kwoty wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany umowy                                      o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z w § 8 ust. 7 lit. e,

e) 0,5% określonej w § 5 ust. 1 kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

f) 20 % określonej w § 5 ust. 1 kwoty wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy                              z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania umowy.
g) 20 % określonej w § 5 ust. 1 kwoty wynagrodzenia brutto za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od jej realizacji.
3.  Wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego                       w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

6.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości określonej w ust. 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.

7.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 13

1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową, ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną  i odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) oraz jest zobowiązany do utrzymywania ważnej (aktualnej) umowy ubezpieczenia OC na kwotę odpowiadającą co najmniej ½ wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1umowy.

3. Zamawiający w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie ubezpieczenia OC.
§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                               o powyższych okolicznościach;

b) zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy;

c) Wykonawca utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności gospodarczej,
d) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

e) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy Wykonawca:

a) pomimo pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy lub prawa,

b) dwukrotnie odmówi przyjęcia zlecenia lub dwukrotnie nie wykona zlecenia wchodzącego                       w zakres niniejszej umowy,

c) świadczy roboty w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję obiektu budowlanego (drogi), bądź straty finansowe dla Zamawiającego,

d) nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy w okresie kolejnych 30 dni realizacji umowy,

e) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w §13 niniejszej umowy.

f) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje nieprawdziwe.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się                                z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury VAT określonego w niniejszej umowie.

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.

5. W wypadku nie zrealizowania przez  Zamawiającego pełnego zakresu zadania przewidzianego                  w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 

§ 15

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy             dla siedziby Zamawiającego.
§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Integralną częścią umowy poza SIWZ są:

1. formularz cenowy 

2. wykaz stawek i narzutów

3. formularz oferty

4. opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

Załącznik do umowy

Zadanie pn.: 


Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych


na terenie Powiatu Zielonogórskiego
Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….

Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy robót budowlanych,

który uczestniczył w wykonywaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia robót do …..

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

	Zakres wykonywanych robót
	Nr faktury
	Wartość faktury brutto
	Data wystawienia
	Termin płatności
	Fakturę zapłacono / nie zapłacono

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego.

Data ………………………………….                                ……………………………………….

                                                                                                                                              Podpis podwykonawcy

Załącznik nr 5
FORMULARZ OFERTY 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Górzykowo 1

66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:

Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego
1. Wykonawca…….…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………

adres siedziby (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania) ……………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………

tel./fax: …………….………………………………………………

e-mail: ………………………

REGON:…………………….

NIP:…………………………


Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):


…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider 
w konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..…....... (nazwa lidera)*. 
W skład konsorcjum jako partner wchodzi ………………………………………….. (*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)
3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia za następującą cenę brutto ....................................... zł (słownie: ……….................................................................................................................................)

w tym podatek VAT  (….. %)    …………………. zł

cena netto  …………………… zł (słownie: …………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………..) 
4. Termin płatności faktury wynosi …….… dni (wpisać ilość dni).

5. Oświadczam (my), że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie opłaty podatki oraz inne koszty.
6. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
7. Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców*
(*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).
8. Oświadczam (my), że wykonanie następujących części zamówienia zamierzam (my) powierzyć Podwykonawcom (wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia): 
................................................................................................................................................, 
nazwa (firma) podwykonawcy …………………………………………………………… (wpisać tylko w przypadku, gdy na ich zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)
co stanowi ............... procentowy udział w całości zamówienia.
9. Osobą odpowiedzialną za wykonanie dostawy i kontakt z Zamawiającym będzie Pan/Pani …………………………………….… nr tel. ………………….……
10. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych 
w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawartą umową, w szczególności w terminach 
i według cen w niej określonych.
13. Oświadczam (my) że udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
	1
	Formularz cenowy

	2
	Wykaz stawek i narzutów

	3
	Oświadczenie z art. 22 ust. 1

	4
	Oświadczenie z art. 24 ust. 1

	5
	Wzór umowy

	6
	Wykaz wykonanych robót budowlanych

	7
	Wykaz osób i podmiotów wykonujących zadanie

	8
	Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

	9
	Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

	10
	Zobowiązanie do współpracy (jeżeli dotyczy)

	11
	Aktualny odpis z właściwego rejestru wykonawcy lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej,

	12
	Zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS


Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty  są:

1) ............................................................................

2) ............................................................................

Data: ………………………   

Podpis……………………………………

                                                                                         
      (Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania 







                                                       w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 6

FORMULARZ CENOWY


Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych


na terenie Powiatu Zielonogórskiego
	Nr
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn. 

netto
	Wartość 

netto

	1
	Element

	1.1
	KNR 213/1006/6 (1)
	Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin, zalanie roztworem asfaltowym lub kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10·cm2
	m
	1
	
	

	1.2
	KNR 221/101/4
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
	m3
	1
	
	

	1.3
	KNR 221/101/5
	Oczyszczenie terenu z resztek liści, mchu, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5·km Razy 6
	m3
	2
	
	

	1.4
	KNR 221/112/1
	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym
	m2
	50
	
	

	1.5
	KNR 233/810/2
	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie, bez zbrojenia
	m2
	1
	
	

	1.6
	KNR 233/718/3
	Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości
	t
	1
	
	

	1.7
	KNR 233/718/9 (1)
	Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba olejna do gruntowania
	t
	2
	
	

	1.8
	KNR 233/718/9 (4)
	Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 2 warstwy, farba  nawierzchniowa
	t
	1
	
	

	1.9
	KNNR 6/107/1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm
	m3
	1
	
	

	1.10
	KNNR 10/410/4 (1)
	Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), układane na zaprawie cementowej, z kamienia łupanego
	m3
	1
	
	

	1.11
	KNNR 10/410/1 (2)
	Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), układane na sucho, z kamienia łamanego, dodatek za dalsze 1,5·m podnoszenia lub opuszczania materiału
	m3
	6
	
	

	1.12
	KNNR 10/407/1 (1)
	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe
	m2
	3
	
	

	1.13
	KNNR 10/407/1 (2)
	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, transport technologiczny
	m2
	3
	
	

	1.14
	KNR 406/201/1 (2)
	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, materiał do 4-6·mm, elektrody zasadowe
	m
	4
	
	

	1.15
	KNR 231/704/1
	Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m
	m
	12
	
	

	1.16
	KNR 231/704/5
	Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 24·kg/m
	m
	5
	
	

	1.17
	KNR 233/110/1 (1)
	Wykonanie rusztowań podwieszonych
	m2
	1
	
	

	1.18
	KNR 233/110/3
	Rozebranie rusztowań podwieszonych
	m2
	1
	
	

	1.19
	KNR 233/109/1 (2)
	Rusztowania stalowe składane, montaż jarzm składanych z elementów kratowych, drewno okrągłe płazowane
	t
	0,5
	
	

	1.20
	KNR 233/109/1 (3)
	Rusztowania stalowe składane, montaż jarzm składanych z elementów kratowych, dodatek za wykonanie "z wody"
	t
	0,5
	
	

	1.21
	KNR 233/702/1 (1)
	Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka Wykonanie i montaż z płaskowników h+1,10m
	t
	0,5
	
	

	1.22
	KNR 233/801/1
	Wymiana pojedynczych kleszczy lub oczepów w podporach drewnianych, nad lądem, kleszcze, przekrój do 250·cm2
	m3
	0,5
	
	

	1.23
	KNR 233/801/7
	Wymiana pojedynczych kleszczy lub oczepów w podporach drewnianych, nad wodą, kleszcze, przekrój do 250·cm2
	m3
	0,4
	
	

	1.24
	KNR 233/212/6
	Regulacja i konserwacja łożysk do 0,5t nad wodą
	szt.
	1
	
	

	1.25
	KNR 233/803/6
	Wymiana opierzenia, nad wodą, opierzenie izbic
	m2
	2
	
	

	1.26
	KNR 233/702/4
	Montaż barier mostowych sztywnych kotwionych do gzymsu mostu
	t
	0,1
	
	

	1.27
	KNR 233/810/5
	Groszkowanie powierzchni
	m2
	1
	
	

	1.28
	KNR 233/102/2 (1)
	Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi
	t
	0,5
	
	

	1.29
	KNR 233/103/1
	Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali podwójnym
	m3
	3
	
	

	1.30
	KNR 233/102/4 (1)
	Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach drewnianych, drewno płazowane + śruby stalowe
	m3
	3
	
	

	1.31
	KNR 233/102/6 (1)
	Ustroje niosące mostów drewnianych, rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych drewnianych
	m3
	2
	
	

	1.32
	KNR 233/102/7 (1)
	Ustroje niosące mostów drewnianych, rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych stalowych
	t
	0,5
	
	

	1.33
	KNR 233/103/5
	Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych
	m3
	1
	
	

	1.34
	KNR 233/207/14
	Przygotowanie zbrojenia na budowie, ściany i skrzydełka, pręty Fi do 14mm
	t
	0,3
	
	

	1.35
	KNR 233/208/14 (1)
	Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi·do 14·mm, spawanie spawarką wirującą 500A
	t
	0,3
	
	

	1.36
	KNR 233/209/1 (1)
	Ułożenie betonu w elementach żelbetowych grub. do 30 cm, płyty pomostu, skrzydła mostu
	m3
	3
	
	

	1.37
	KNR 233/718/6
	Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do III stopnia czystości (powierzchnie betonowe i zbrojenia)
	t
	1
	
	

	1.38
	KNR 404/306/1
	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubości do 50 cm
	m3
	1
	
	

	1.39
	KNR 404/304/2
	Rozebranie słupów, betonowych, węższy bok do 30·cm
	m3
	2
	
	

	1.40
	KNR 712/107/1
	Czyszczenie powierzchni betonowych przed robotami naprawczymi
	m2
	2
	
	

	1.41
	Kalkulacja własna
	Ułożenie nawierzchni izolacji z żywic poliuretanowych grubość 3 mm
	m2
	1
	
	

	1.42
	Kalkulacja własna
	Prostowanie poręczy stalowych wraz z wymianą elementów
	mb
	1
	
	

	1.43
	Kalkulacja własna
	Naprawa powierzchni betonowych ustroju nośnego mostu materiałami PCC wraz z zabezpieczeniem zbrojenia przy głęb. śr. do 3 cm
	m2
	8
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO
	

	PODATEK VAT
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
	


Słownie : netto ...........................................................................................................................
Słownie : brutto ..........................................................................................................................
UWAGI:    

· wielkości w kolumnie ”ilość” mogą ulec zmianie   
· cena jednostkowa  musi  zawierać w sobie wszystkie składniki  R,M.,S (łącznie z kosztami zaopatrzenia,  kosztami  ogólnymi,  zyskiem
Data: ………………………                              Podpis .……………………………………

                                                                                         
  (Wykonawca lub osoba upoważnionej 
                                                                                                                                do podpisywania w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 7
                 WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego
	Lp.
	Wyszczególnienie czynników produkcji
	Jednostka
	Stawka jednostkowa

w złotych (brutto)

	1.
	Robocizna 
	r-g
	

	2.
	Materiały


	
	

	3.
	Sprzęt


	
	

	4. 
	Koszty zakupu materiałów (Kz)
	%
	

	5.
	Koszty pośrednie (Kp)
	%
	

	6.
	Zysk kalkulacyjny (Z)
	%
	



 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
	Załącznik nr 8




WYKAZ  WYKONANYCH GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH                   W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przetarg nieograniczony na :

Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego
	Przedmiot

robót
(należy podać zakres wykonanych robót)
	Termin realizacji robót
(od – do)
	Wartość wykonanych 
robót
	Nazwa i adres podmiotu realizującego daną robotę 

(Wykonawca składający ofertę lub Podwykonawca)
	Podmioty

na rzecz których roboty zostały wykonane

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


UWAGA! 

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty – dowody  (poświadczenia) potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu  
3. W przypadku podania w kolumnie wartość usługi w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych .


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 9
WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIE

Składając ofertę w przetargu „przetarg nieograniczony” na :

Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego
oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy dysponować następującymi osobami:

	Imię i Nazwisko
	Doświadczenie (lata pracy)
	Proponowane przeznaczenie
	Rodzaj uprawnień
	Numer uprawnień
	Postawa dysponowania

	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*




*niepotrzebne skreślić

UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 10
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego
oświadczam, że wskazane w wykazie wg załącznika nr 9 do SIWZ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w pkt 6.1.3.  SIWZ.

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 11
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego
Oświadczam/y, że

1. nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

2. należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

*niepotrzebne skreślić


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 12
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
Ja niżej podpisany (a)

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu

...................................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu)

oraz na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie 

………………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego
Oświadczam, iż:

a)
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………….
…………………………………………………………………………………………………

b)
sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ………
…………………………………………………………………………………………………

c)
charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ……………..........
…………………………………………………………………………………………………
(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)

d)
zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………..
…………………………………………………………………………………………………
(np. podwykonawstwo)

e)
okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………
…………………………………………………………………………………………………

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

















pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy











