Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1029F w m. Czarna, gm. Zabór


1.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1029F w m. Czarna, gm. Zabór
2. OPIS

A/ chodnik

Chodnik na szerokości od  krawężnika  do  obrzeża   - szer. do 1,50 m.

· powierzchnia chodnika   = 324,77 m2
Nawierzchnia chodników

-  6 cm   -  warstwa ścieralna z kostki betonowej POLBRUK - kolor szary 

-  5  cm   -  podsypka  z piasku średnio- lub drobnoziarnistego

B/ zjazdy 

· powierzchnia zjazdów  =  17,85 m2 
nawierzchnia  zjazdów 

 - 8 cm   -  warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej  – kolorowej 

 - 5  cm   -  podsypka  podsypce cementowo - piaskowej 1:4 

  -10 cm   -  podbudowa z betonu B15 grubości 10,0 cm 

C/  krawężnik i obrzeże

· Ułożenie  krawężnika betonowego  wzdłuż jezdni 

  na długości 242,00 mb

· krawężnik  15/30 – 179,33 mb

· krawężnik 15/22 –  62,16 mb                                                     
krawężnik betonowy 15/30 i 15/22  na podsypce cementowo-piaskowej  1: 4 grubości 5,0 cm  oraz na ławie betonowej z oporem z betonu  B-15

· długość obrzeża betonowego  = 217,44 mb

   obrzeża betonowe 8/30 należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 5,0 cm 

  D/ ściek przykrawężnikowy 

Powierzchnia ścieku  na podsypce cementowo  -  piaskowej 3 cm = 128,09 m2
- kostka kamienne 15x 17 cm                                 -  17 cm

- górna warstwa podbudowy z betonu B-15         -  15 cm

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0-63,5      -  15 cm

