Cigacice, dnia 14.03.2012r.

PZZD.272.08.2012.Z-5
Oferenci

Dot. przetargu: „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191 F 

od km 2 +799,00 do km 4+799,00 – I etap”

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach informuje, że odpowiada na pytanie dot. przetargu na ww. zadanie, które wpłynęło w dniu 13.03.2012 r.: 
1. Po otrzymaniu przedmiarów robót prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a zamieszczonym projektem – dotyczy pozycji kosztorysowej nr 19 kanalizacja deszczowa „kanały z rur PCV łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315” wg przedmiaru 975,70 m zgodnie z projektem od 3+542,43 do 4+570,27 stwierdza się 22,50 m.
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiarze w ww. pozycji wkradł się błąd. Wielkość 975,70m dotyczy całego zadania, natomiast w I etapie inwestycji obejmującego kilometraż 
od 3+542,43 do 4+570,27 prawidłową ilością w pozycji nr 19 jest 22,50 m.

